АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ

1.1 Область применения программы:

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности   11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина ОП.09 «Электрорадиоизмерения» входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Электрорадиоизмерения» обучающийся должен

уметь:

- измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей и компонентов;

- исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов;

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

- составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной точностью различные электрические и радиотехнические величины;

знать:

- виды средств измерений и методы измерений;

- метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений;

- приборы формирования измерительных сигналов;

- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин;

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа;

самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

1.5  Содержание учебной дисциплины

Раздел 1.  Основы метрологического обеспечения.

Тема 1.1    Основные определения и термины. Эталоны

Тема 1.2   Погрешности измерений.

Раздел 2.   Аналоговые измерительные приборы.

Тема 2.1   Общие сведения электромеханических приборов.

Раздел 3. Измерение тока напряжения и мощности различными измерительными   приборами.

Тема 3.1   Измерение постоянного тока и напряжения.

Тема 3.2   Измерение переменного тока и напряжения.

Тема 3.3.   Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.

Раздел 4.  Измерение параметров сигнала и формирование стандартных испытательных сигналов.

Тема 4.1   Электронные осциллографы, исследование формы электрических сигналов.

Тема 4.2   Измерительные низкочастотные генераторы.

Тема 4.3   Измерительные высокочастотные генераторы.

Тема 4.4   Измерительные  генераторы импульсов.

Тема 4.5   Измерение частоты, частотомеры их устройство принцип работы

Тема 4.6   Измерение параметров модуляции

Тема 4.7   Анализ частотного спектра, анализаторы спектра

Тема 4.8   Измерение нелинейных искажений

Раздел 5.  Измерение параметров компонентов, электрорадио цепей, исследование характеристик радиоустройств

Тема 5.1    Измерение параметров компонентов с сосредоточенными параметрами

Тема 5.2   Измерение параметров компонентов с распределенными параметрами

Тема 5.3   Исследование АЧХ     радиоустройств