АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

1.1 Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии   13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: дисциплина ОП.07 Электрооборудование и основы автоматизации включена в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь:

- производить электрические расчеты;

- выбирать, производить монтаж, наладку, сдачу в эксплуатацию электрооборудования, заземляющих устройств, контролировать их работу.

- использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизациипроизводственного процесса.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- назначение, классификацию, типы, критерии выбора, устройство, принцип работы, настройку, правила эксплуатации электрооборудования;

- цели и задачи автоматизации производства;

- структуру систем автоматического управления;

- приборы и аппараты систем автоматического управления;

- микропроцессорные системы автоматического управления;

- гибкие автоматизированные системы

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов  64 часа,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 42 часа;

самостоятельной работы студентов 22 часа.

5. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. «Электрические машины и электрооборудование»

Тема 1.1. «Классификация электрооборудования. Электрические машины»

Тема 1.2.  «Аппараты включения и защиты.»

Тема 1.3.«Осветительные электроустановки.»

Раздел 2. «Основы автоматизации»

Тема 2.1. «Автоматизацияпроизводства итехническийпрогресс»

Тема 2.2.«Автоматическиесистемы контроля,управления ирегулирования»

Тема  2.3. «Устройствауправленияавтоматическимисистемами»

Тема 2.4. «Исполнительныемеханизмы»

Тема 2.5. «Гибкиеавтоматизированные производства иробототехнические

системы»