АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры входящей в состав укрупненной группы профессий 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание электронной медицинской аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Производить плановый контроль технического состояния ЭМА перед ее использованием.

- Выполнять плановый контроль технического состояния (с устранением мелких неисправностей) ЭМА.

- Проводить плановое и внеплановое техническое обслуживание (с заменой изношенных деталей и узлов) ЭМА.

- Проводить техническое обслуживание ЭМА.

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проведения технического обслуживания электронной медицинской аппаратуры (ЭМА);

уметь:

- осуществлять контроль технического состояния ЭМА перед ее использованием;

- осуществлять плановый контроль технического состояния ЭМА (с устранением мелких неисправностей);

- проводить плановое техническое обслуживание ЭМА (с заменой изношенных деталей и узлов);

- пользоваться контрольно-измерительными приборами для контроля режимов работы ЭМА;

знать:

- требования, указываемые в техническом паспорте, и требования нормативно-технической документации на электронные медицинские аппараты;

- блок-схемы ЭМА;

- работу отдельных блоков и узлов ЭМА;

- работу электрической принципиальной схемы электронных медицинских аппаратов;

- последовательность вьполнения операций технического обслуживания ЭМА

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего 1150 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 718 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 502 часов;

самостоятельной работы обучающихся – 216 часа;

учебной и производственной практики – 432 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание электронной медицинской аппаратуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Производить плановый контроль технического состояния ЭМА перед ее использованием. |
| ПК 1.2 | Выполнять плановый контроль технического состояния (с устранением мелких неисправностей) ЭМА. |
| ПК 1.3 | Проводить плановое и внеплановое техническое обслуживание (с заменой изношенных деталей и узлов) ЭМА. |
| ПК 1.4. | Проводить техническое обслуживание ЭМА. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

В результате освоения рабочей программы у обучающийся формируются личностные результаты:

ЛР 13 Демонстрация готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 14 Проявление сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 Проявление гражданского отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 16 Способность принимать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР 17 Проявление ценностного отношения к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 18 Демонстрирование  знания  развития современной электронной медицинской аппаратуры, принятие на себя высокого уровеня ответственности и независимости в решении производственных вопросов, анализирующий рабочую ситуацию, осуществляющий оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность за результаты своей занятия.

ЛР 19 Работающий в соответствии с действующими стандартами с соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности.

ЛР 20 С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, поддерживающий дружелюбную атмосферу.

3. Содержание профессионального модуля

МДК 01.01 Техническое обслуживание электронной медицинской аппаратуры

Раздел 1. Основы электромонтажных работ

Тема 1.1. Электрические и магнитные цепи

Тема 1.2. Электрические кабели и провода

Тема 1.3. Лужение и пайка

Тема 1.4. Радиоэлементы

Раздел 2. Электрические и электротехнические устройства

Тема 2.1. Погрешности измерений

Тема 2.2. Электротехнические устройства

Тема 2.3. Электромонтажные работы

Тема 2.4. Электрооборудование установок различных типов

Тема 2.5. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудование

Тема 2.6. Требование ТБ при обслуживания и ремонта электрооборудования

Тема 2.7. Основы светотехники

Раздел 3. Обслуживание автоматизированного оборудования

Тема 3.1. Автоматизированный электропривод

Тема 3.2. Автоматика