АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры входящей в состав укрупненной группы профессий 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание электронной медицинской аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять текущий ремонт, настройку и послеремонтный контроль ЭМА

- Производить настройку, регулировку, юстировку и контроль технического состояния после ремонта ЭМА

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт::

проведения текущего ремонта ЭМА;

уметь:

выполнять текущий ремонт ЭМА;

осуществлять настройку, регулировку и послеремонтный контроль технического состояния ЭМА с соблюдением мер электробезопасности;

знать:

виды отказов и способы устранения неисправностей в ЭМА

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1804 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 814 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 414 часа;

учебной и производственной практики – 576 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание электронной медицинской аппаратуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять текущий ремонт, настройку и послеремонтный контроль ЭМА |
| ПК 2.2 | Производить настройку, регулировку, юстировку и контроль технического состояния после ремонта ЭМА |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

В   результате освоения рабочей программы у обучающегося формируются личностные результаты:

ЛР 13 Демонстрация готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 14 Проявление сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 Проявление гражданского отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 16 Способность принимать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР 17 Проявление ценностного отношения к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 18 Демонстрирование  знания  развития современной электронной медицинской аппаратуры, принятие на себя высокого уровеня ответственности и независимости в решении производственных вопросов, анализирующий рабочую ситуацию, осуществляющий оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность за результаты своей занятия.

ЛР 19 Работающий в соответствии с действующими стандартами с соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности.

ЛР 20 С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, поддерживающий дружелюбную атмосферу

3. Содержание профессионального модуля

МДК 02.01 Текущий ремонт электронной медицинской аппаратуры

Раздел 1. Диагностические приборы и системы для исследования биоэлектрической активности организма

Тема 1.1. Технические средства в системе здравоохранения

Тема 1.2. Организация диагностических исследований и общие принципы построения диагностических аппаратов и систем

Тема 1.3. Диагностические приборы и системы для исследования биоэлектрической активности организма

Раздел 2. Биотехнические системы и технологии

Тема 2.1. Устройство и ремонт  аппаратов, систем и комплексов для исследования

неэлектрических характеристик организма

Тема 2.2. Приборы и комплексы биологической интроскопии назначение и ремонт

Тема 2.3. Аппараты и системы для физиотерапии принцип работы и ремонт

Тема 2.4. Обеспечения надёжной работы технических средств

Тема 2.5. Хирургическая техника и восстановления утраченных функций

Тема 2.6. Ионизирующее излучение в медицинском оборудовании

Тема 2.7. Электромагнитные излучения в медицинском оборудовании

Тема 2.8. Оптическое излучение в медицинском оборудовании

Тема 2.9. Ультрафиолетовое излучение в медицинском оборудовании

Тема 2.10. Предмет, задачи и методы количественного описания биотехнических систем

Тема 2.11. Методы и средства проверки биотехнических систем

Тема 2.12. Системы автоматизированного диагностирования ЭМА

Тема 2.13. Обеспечение безопасной эксплуатации ЭМА

Раздел 3. Биотелеметрические системы

Тема 3.1. Обслуживание и ремонт медицинской техники

Тема 3.2. Плановый контроль технического состояния приборов по принципу ядерного магнитного резонанса

Тема 3.3. Плановое техническое обслуживание рентгеновских приборов и приборов по принципу ядерного магнитного резонанса

Тема 3.4. Организация планового технического обслуживания диагностической аппаратуры для регистрации биопотенциалов

Тема 3.5. Организация планового технического обслуживания диагностической аппаратуры для регистрации биопотенциалов

Тема 3.6. Техническое обслуживание приборов для УЗ диагностики

Тема 3.7. Техническое обслуживание приборов тепловизорной диагностики и комплексов аудиометрии

Тема 3.8. Ремонт биотехнических систем и медицинской техники